**Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**

**Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων**

του οικονομικού φορέα ή ενώσεων αυτών

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… με έδρα τ……………………………… οδός ………………………………………………………αριθμ. …………... Τ.Κ. …………………......... Τηλ. ……………………............. Fax……………………..........

Αφού έλαβα γνώση τα τεύχη «Τεχνική Έκθεση», «Τεχνικές Προδιαγραφές», «Ενδεικτικό Προϋπολογισμό» «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της προμήθειας που αναγράφεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της, δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά, αναλαμβάνω την προμήθεια των ειδών και υποβάλλω την παρούσα προσφορά

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Α:  Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και Εργαλεία | | | | | |
| Λαμπτήρες | | | | | |
| 1 | Λαμπτήρας LED, 15/20W, E27, 220-240V, διαμέτρου D=65mm, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1.200 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας LED, 24/30W, E27, 220-240V, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 500 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας LED, 40/50W, E27, 220-240V, από πιστοποιημένο κατασκευαστή όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 100 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED, 70/80W, E27, 220-240V, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου Σωληνωτή Ε40 250W, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου Αχλαδωτή Ε40 250W, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 80 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 250W, Ε40, σωληνωτού τύπου, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 400W, Ε40, σωληνωτού τύπου, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| 9 | Λαμπτήρας LED (αντικατάσταση φθορίου) 0,60m, μία είσοδος, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 150 |  |  |
| 10 | Λαμπτήρας LED (αντικατάσταση φθορίου) 0,90m, μία είσοδος, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 15 |  |  |
| 11 | Λαμπτήρας LED (αντικατάσταση φθορίου) 1,20m, μία είσοδος, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| 12 | Λαμπτήρας LED (αντικατάσταση φθορίου) 1,50m, μία είσοδος, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 30 |  |  |
| Ντουί | | | | | |
| 13 | Ντουί E40 για προβολείς λευκό με λαμάκι, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 14 | Ντουί E27 πλαφόν διαιρούμενου (τύπου ΔΕΗ), για φανάρια δρόμου, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 100 |  |  |
| 15 | Ντουί καρφωτό για λάμπα LED τύπου φθορίου με 2 άκρα (καλώδια), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 120 |  |  |
| 16 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 100W, μαύρος όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| 17 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 150W, μαύρος όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| 18 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 200W, μαύρος όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 25 |  |  |
| 19 | Εκκινητής 70W-400W για λαμπτήρες HQI και Να, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 100 |  |  |
| 20 | Αντάπτορας πλαστικός από Ε40 σε Ε27 Lumen, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 150 |  |  |
| 21 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2, μαύρο μονόκλωνο, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 100 |  |  |
| 22 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2, μαύρο μονόκλωνο, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 300 |  |  |
| 23 | Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο HO3VV-F ή HO5VV-F 2x0,75 mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 300 |  |  |
| 24 | Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο HO5VV-F 2x1,00mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 200 |  |  |
| 25 | Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο HO5VV-F 3x1,50 mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 200 |  |  |
| 26 | Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο HO5VV-F 3x2,50 mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 200 |  |  |
| 27 | Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο HO5VV-F 3x1,50 mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | ΜΜ | 700 |  |  |
| 28 | Καλώδιο καουτσούκ 2 Χ 1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 200 |  |  |
| 29 | Καλώδιο καουτσούκ 3 Χ 2,5mm2 όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 100 |  |  |
| Καλύμματα φωτιστικού σώματος | | | | | |
| 30 | Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ40cm, από ακρυλικό, γαλακτόχρωμα (με δείγμα), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 80 |  |  |
| 31 | Γρίφα πλαστική για φωτιστικό μπάλα Φ40 Ε27 (με δείγμα), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| Ασφάλειες | | | | | |
| 32 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 2Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 33 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 4Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 48 |  |  |
| 34 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 6Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 48 |  |  |
| 35 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 10Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 24 |  |  |
| 36 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 16Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 24 |  |  |
| 37 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 20Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 38 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 25Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 24 |  |  |
| 39 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 32Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 40 | Αυτόματη ασφάλεια ράγας μονοπολική, πίνακα 1 Χ 40Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 24 |  |  |
| 41 | Αυτόματη Ασφάλεια ράγας τριπολική, πίνακα 3 Χ 25Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| Ρελέ / διακόπτες / επιτηρητές | | | | | |
| 42 | Ρελέ διαρροής 2x40A/30mA, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 43 | Ρελέ διαρροής 4x40A/30mA, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 44 | Ρελέ φορτίου (Θερμοσυσωρευτών Ράγας) 4Χ25Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 18 |  |  |
| 45 | Ρελέ φορτίου (Θερμοσυσωρευτών Ράγας) 4Χ40Α, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 9 |  |  |
| 46 | Ρελέ ισχύος 110KW με μπλοκ βοηθητικών επαφών, περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 3 |  |  |
| 47 | Χρονορελέ καθυστέρησης, περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 48 | Βάση ρελέ τύπου λυχνίας 11 pin (καλυμμένες βίδες), περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 49 | Διακόπτης ράγας πίνακα 2Χ40A, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 50 | Διακόπτης ράγας πίνακα 3Χ40A, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 51 | Διακόπτης ράγας πίνακα 4Χ40A, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 52 | Διακόπτης ράγας πίνακα 3Χ63 A, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 53 | Διακόπτης ράγας πίνακα 4Χ63 A, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 6 |  |  |
| 54 | Διακόπτης ράγας πίνακα 3Χ100 A, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 55 | Χρονοδιακόπτης ράγας ενός στοιχείου με εφεδρεία, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| Πρίζες/ πολύπριζα/διάφορα ηλεκτρ. Υλικά | | | | | |
| 56 | Φωτιστικό σώμα δρόμου LED ισχύος 70W για ιστούς, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 80 |  |  |
| 57 | Φωτιστικό σώμα δρόμου LED ισχύος 100W για ιστούς, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 80 |  |  |
| 58 | Μεταλλικός βραχίονας Φ60 γαλβανιζέ για φωτιστικό δρόμου (ιστός), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 59 | Μεταλλικός βραχίονας Φ48 για φωτιστικό υδραργύρου 125W (ιστός), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 60 | Φωτιστικό δρόμου μικτού φωτισμού (ή κουφάρι 125W υδραργύρου) για λάμπες με ντουί Ε27 160W max (με δείγμα), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 50 |  |  |
| 61 | Φωτοκύτταρο ημέρας – νύχτας, τροφοδοσίας 220-240V/AC, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| 62 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας 220-240V/AC, Μονή ενός στοιχείου, κόκκινη , όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 24 |  |  |
| 63 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας 220-240V/AC, Τριπλή ενός στοιχείου, κόκκινη, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτη | Τεμάχιο | 12 |  |  |
| 64 | Ρόκα 6x25 (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 65 | Ρόκα 7x25 (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 66 | Ρόκα 8x25 σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 67 | Ρόκα 10x25 (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμ ολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 68 | Ρόκα 12x35 (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 69 | Ρόκα 14x35 (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 70 | Ρόκα 16x35 (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 71 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτούς ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 2,5mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Πακέτο | 1 |  |  |
| 72 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτούς ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 6mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Πακέτο | 1 |  |  |
| 73 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτούς ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 10mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Πακέτο | 1 |  |  |
| 74 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτούς ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 16mm2, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Πακέτο | 1 |  |  |
| 75 | Ταινία μονωτική λευκή, 19mmΧ20m, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 76 | Ταινία μονωτική μαύρη, 19mmΧ20m, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 77 | Ταινία μονωτική μαύρη, 38mmΧ20m, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 40 |  |  |
| 78 | Ταινία καουτσούκ 19mm, μαύρη, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 79 | Δεματικό καλωδίων, μαύρα, 8 Χ 400mm (σε σακκουλάκια), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 10 |  |  |
| 80 | Ελεγκτής στάθμης υγρών, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 2 |  |  |
| 81 | Στηρίγματα μεταλλικά για λάμπες φθορίου (διχάλα), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 80 |  |  |
| Εργαλεία | | | | | |
| 82 | Επαναφορτιζόμενος τροχός 125mm (κουφάρι), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 83 | Δραπαοκατσάβιδο επαναφορτιζόμενο με κρούση 18V (κουφάρι) όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 84 | Μπαταρίες 4,00Ah Li-Ion, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 5 |  |  |
| 85 | Ταχυφορτιστής μπαταριών, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 86 | Περιστροφικό & σκαπτικό ηλεκτρικό πιστολέτο 3,2 joule, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 87 | Αμπεροτσιμπίδα με μέτρηση συνεχούς & εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 88 | Δοκιμαστικά κατσαβίδια ηλεκτρολόγου, μεγάλου μεγέθους, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 4 |  |  |
| 89 | Κατσαβίδια μονομένα 1000V Kασετίνα (Σετ περισσότερα 5 τμχ), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Σετ | 1 |  |  |
| 90 | Μυτοτσίμπιδο 1000V 200MM, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 91 | Τρυπάνια SDS μήκους 20 cm, 6-8-10-12-14-16-20 mm, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Σετ | 1 |  |  |
| 92 | Πένσα 175mm με μόνωση 1000V, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 93 | Σετ μύτες με προέκταση όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Σετ | 1 |  |  |
| 94 | Κασετίνα κορδελάκια Άλλεν (Σετ περισσότερα 9 τμχ) όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Σετ | 1 |  |  |
| 95 | Δίσκοι κοπής Φ125 Χ 1mm όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 20 |  |  |
| 96 | Πλαγιοκόφτης 1000V όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 97 | Σφυρί 1kgr όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 98 | Σφυρί πένας 400gr όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης. | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| Μερικό Σύνολο Ομάδας Α: | | | | |  |
| Φ.Π.Α 24% | | | | |  |
| Σύνολο Ομάδας Α: | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Β:  Χριστουγεννιάτικος Διάκοσμος | | | | | |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ € |
| 99 | Φωτοσωλήνας Led μονοκάναλος λευκό θερμό 100m όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Μέτρο | 1000 |  |  |
| 100 | Καλώδιο τροφοδοσίας για φωτοσωλήνα LED, μονοκάναλη, για Φ13, όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Μέτρο | 100 |  |  |
| 101 | Φωτιστική γιρλάντα LED, (ψείρες), όπως περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο Μελέτης | Τεμάχιο | 97 |  |  |
| Μερικό Σύνολο Ομάδας Β: | | | | |  |
| Φ.Π.Α 24% | | | | |  |
| Σύνολο Ομάδας Β: | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α & Β: |  |
| Φ.Π.Α 24% |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α &Β: |  |

Στη τιμή να περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών.

Ο προσφέρων

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή - Σφραγίδα